Приложение 1 к объявлению о проведении закупа способом запроса ценовых предложений 

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруға 1-қосымша.

Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя
и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию.
Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттік емес атаулары (саудалық атауы - жеке төзімсіздік жағдайында), медициналық мақсаттағы бұйымдардың бренді мен өндірушісін көрсетпей атаулары және олардың қысқаша сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, әрбір дәрілік затқа және (немесе) медициналық мақсаттағы бұйымдарға сатып алуға бөлінген сома.
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	Автоматический биохимический анализатор Pentra C400

	1
	Реагент для определения С-реактивного белка 
	"Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro C-реактивного белка в сыворотке и плазме крови человека с помощью иммунотурбидиметрического анализа. Определение уровня C-реактивного белка помогает в оценке повреждений тканей организма.
Реагент 1: Буферный раствор: буферный раствор глицина
Реагент 2: Суспензия латекса: 0,20% масс. /об. частиц латекса, сенсибилизированных к антителам к CРБ (кролик)
Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"
	флакон
	48
	55 000
	2 640 000

	2
	Реагент для определения ревматоидного фактора 
	"Реагент используется для количественного определения ревматоидного фактора в сыворотке крови человека.
Значения уровня ревматоидного фактора могут помочь в диагностике ревматоидного артрита.
Реагент 1: Буферный раствор: буферный раствор глицина
Реагент 2: Суспензия латекса: 0,17% масс. /об. суспензия частиц латекса, сенсибилизированных к денатурированным IgG человека, для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"
	флакон
	48
	78 100
	3 748 800

	3
	Реагент для определения анти-стрептолизина О 
	Диагностический реагент для количественного определения in vitro антистрептолизина O (АСО) в сыворотке или плазме крови методом иммунотурбидиметрического анализа с латексным усилением. Реагент 1 (R1): Глициновый буфер Реагент 2 (R2): Суспензия латекса 0,17% суспензия частиц латекса, сенсибилизированных СЛО/ Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400
	флакон
	55
	117 700
	6 473 500

	4
	Реагент для определения общего белка 100 
	"Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro общего белка в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом. Значения, полученные с помощью этого прибора, используются для диагностики и лечения различных заболеваний печени, почек или костного мозга, а также других метаболических и алиментарных нарушений. 
Реагент:
Калия йодид 6 ммоль/Л
Натрия хлорида тартрат 21 ммоль/Л
Меди сульфат 6 ммоль/Л
Натрия гидроксид 58 ммоль/Л
Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"
	флакон
	48
	10 000
	480 000

	5
	Реагент для определения аланинаминотрансферазы 
	"Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке и плазме
крови колориметрическим методом. Определение аланинаминотрансферазы используется в диагностике и лечении некоторых заболеваний печени (например, вирусного гепатита и цирроза) и сердца. 
Реагент 1:
ТРИС, pH 7,15 140 ммоль/Л
L-аланин 700 ммоль/Л
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) ≥ 2300 Е/Л
Азид натрия < 1 г/Л
Реагент 2:
2-оксоглутарат 85 ммоль/Л
НАДH 1 ммоль/Л
Азид натрия < 1 г/Л
Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"
	флакон
	36
	19 000
	684 000

	6
	Реагент для определения прямого билирубина 
	"Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА). Уровни билирубина (прямого или общего), органического соединения, которое образуется при нормальном и патологическом разрушении эритроцитов, определяют для диагностики и лечения заболеваний печени, гемолитических заболеваний системы крови и метаболических нарушений, в том числе гепатита и закупорки желчных протоков. 
Реагент 1:
ЭДТА-Na2 0,1 ммоль/л
NaCl 150 ммоль/л
Сульфаминовая кислота 100 ммоль/л
Реагент 2:
2,4-дихлорфенил диазониевая соль 0,5 ммоль/л
HCl 900 ммоль/л
ЭДТА-Na2 0,13 ммоль/л
Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"
	флакон
	3
	19 000
	57 000

	7
	Реагент для определения общего билирубина 
	"Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА) и детергентов. Уровни билирубина (прямого или общего), органического соединения, которое образуется при нормальном и патологическом разрушении эритроцитов, определяют для диагностики и лечения заболеваний печени, гемолитических заболеваний системы крови и метаболических нарушений, в том числе гепатита и
закупорки желчных протоков.
Реагент 1:
Фосфатный буфер 50 ммоль/Л
NaCl 150 ммоль/Л
Детергенты, стабилизаторы
Реагент 2:
2,4-дихлорфенил диазониевая соль 5 ммоль/Л
HCl 130 ммоль/Л
Детергент
Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"
	флакон
	48
	13 000
	624 000

	8
	Реагент для определения аспартатаминотрансферазы 
	"Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови
человека с помощью УФ-теста с использованием L-аспартата и 2-оксоглутарата. Уровни аспартатаминотрансферазы определяют для диагностики и
лечения некоторых заболеваний печени и сердца.
Реагент 1: ТРИС, pH 7,65 110 ммоль/л
L-аспартат 320 ммоль/л
МДГ (малатдегидрогеназа) ≥ 800 Е/л
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) ≥ 1200 Е/л
Азид натрия <1 г/л
Реагент 2:
2-оксоглутарат 65 ммоль/л
НАДН 1 ммоль/л
Азид натрия <1 г/л, для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"
	флакон
	36
	19 000
	684 000

	9
	Реагент для определения щелочной фосфатазы 
	"Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека
методом кинетической фотометрии с использованием п-нитрофенилфосфата. Определение активности щелочной фосфатазы или ее изоферментов используется в
диагностике и лечении болезней печени, костей, паращитовидных железа и кишечника. 
Реагент 1:
2-амино-2-метил-1-пропанол, pH 10,4 440 ммоль/Л
Сульфат магния 2,0 ммоль/Л
Сульфат цинка 1,25 ммоль/Л
HEDTA 2,5 ммоль/Л
Азид натрия < 1 г/Л
Реагент 2:
п-нитрофенилфосфат 80 ммоль/Л
Азид натрия < 1 г/Л
Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"
	флакон
	15
	12 000
	180 000

	10
	Реагент для определения глутамилтрансферазы 
	"Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro гаммаглутамилтрансферазы (ГГТ) в сыворотке или плазме крови. Значения уровня гаммаглутамилтрансферазы используются для диагностики и лечения заболеваний печени, таких как
алкогольный цирроз печени и первичные или вторичные опухоли печени. 
Реагент 1:
ТРИС, pH 8,25 137 ммоль/л
Глицилглицин 137 ммоль/л
Азид натрия < 1 г/л
Реагент 2:
L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитранилид 22 ммоль/
л
Азид натрия < 1 г/л
Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"
	флакон
	15
	25 500
	382 500

	11
	Реагент для определения α-амилазы 
	"Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro активности фермента амилазы в сыворотке крови, плазме крови и моче человека методом ферментативного фотометрического анализа. Определение уровня амилазы используется главным образом для диагностики и лечения панкреатита (воспаление поджелудочной железы). Реагент 1: Буфер Гудса, pH 7,1 0,1 ммоль/Л
NaCl 62,5 ммоль/Л
MgCl2 12,5 ммоль/Л
α-глюкозидаза ≥ 2,5 кЕ/Л
Азид натрия <1 г/Л
Реагент 2: Буфер Гудса, pH 7,1 0,1 ммоль/Л
EPS-G7 8,5 ммоль/Л
Азид натрия <1 г/Л
Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"
	флакон
	12
	28 600
	343 200

	12
	Реагент для определения холестерина 
	"Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro холестерина в сыворотке и плазме крови человека с помощью ферментативного фотометрического анализа (реакция Триндера). Определение холестерина используется в диагностике и лечении заболеваний, при которых наблюдается повышенное содержание холестерина в крови, а также нарушений метаболизма липидов и липопротеинов.
Реагент
Буфер Гудса, pH 6,7 50 ммоль/Л
Фенол 5 ммоль/Л
4-аминоантипирин 0,3 ммоль/Л
Холестеролэстераза (CHE) ≥ 200 Е/Л
Холестеролоксидаза (CHO) ≥ 50 Е/Л
Пероксидаза (POD) ≥ 3 кЕ/Л
Азид натрия 0,95 г/Л,Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"
	флакон
	36
	30 000
	1 080 000

	13
	Реагент для определения глюкозы, пероксидазный метод 
	"Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro глюкозы в сыворотке крови, плазме крови и моче человека с использованием глюкозо-гексокиназного метода с помощью колориметрии. Определение глюкозы используется в диагностике и лечении нарушений углеводного обмена, в том числе сахарного диабета, неонатальной и идиопатической гипогликемии, а также карциномы из клеток островков поджелудочной железы.
Реагент
Фосфатный буфер, pH 7,40 13,8 ммоль/Л
Фенол 10 ммоль/Л
4-аминоантипирин 0,3 ммоль/Л
Глюкозооксидаза ≥ 10 000 Е/Л
Реагент
Пероксидаза ≥ 700 Е/Л
Азид натрия <0,1%, для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"
	флакон
	36
	20 000
	720 000

	14
	Реагент для определения мочевины 
	"Реагент предназначен для количественного диагностического определения in vitro мочевины/азота мочевины (конечный продукт метаболизма азота) в сыворотке крови, плазме крови и моче человека методом ферментативного анализа с оценкой поглощения в УФ-спектре с использованием уреазы и глутаматдегидрогеназы. Значения, полученные с помощью этого анализа, используются в диагностике и лечении некоторых заболеваний почек и метаболических нарушений. A
Реагент 1: ТРИС, pH 7,8 150 ммоль/Л
2-оксоглутарат 9 ммоль/Л
АДФ 0,75 ммоль/Л
Уреаза ≥ 7 кЕ/Л
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа) ≥ 1 кЕ/Л
Азид натрия <1 г/Л
Реагент 2: НАДH 1,3 ммоль/Л
Азид натрия <1 г/Л
Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"
	флакон
	36
	15 500
	558 000

	15
	Реагент для определения креатинина 
	Реагент — это диагностический реагент, используемый для количественного определения in vitro креатинина в сыворотке и плазме крови и моче человека с помощью кинетического метода с использованием щелочного пикрата (метод Яффе). Значения уровня креатинина используются для диагностики и лечения заболеваний почек, для целей мониторинга при диализе при почечной патологии и для расчета уровней в моче других аналитов, для автоматического биохимического анализатора Pentra C400
	флакон
	36
	13 500
	486 000

	16
	Реагент для определения мочевой кислоты 
	"Реагент предназначен для количественного диагностического определения in vitro мочевой кислоты в сыворотке крови, плазме крови и моче ферментативным методом с использованием хромогенной системы в присутствии пероксидазы и уриказы (метод Триндера). Значения, полученные с помощью этого прибора, используются в диагностике и лечении многих заболеваний почек и метаболических нарушений, включая почечную недостаточность, подагру, лейкозы, псориаз, голодание или другие состояния, сопровождающиеся
истощением, а также для оценки состояния пациентов, получающих цитотоксические препараты.
Реагент 1:
Фосфатный буфер, pH 7,00 125 ммоль/Л
EHSPT 1,38 ммоль/Л
Аскорбатоксидаза ≥ 1100 Е/Л
Бычий альбумин 0,2%
Азид натрия < 0,1%
Реагент 2:
4-аминоантипирин 1,8 ммоль/Л
Уриказа ≥ 700 Е/Л
Пероксидаза ≥ 7500 Е/Л
Ферроцианид 250 мкмоль/Л
Бычий альбумин 0,2%
Азид натрия < 0,1%
Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"
	флакон
	36
	20 500
	738 000

	17
	Реагент для определения креатинкиназы 
	Диагностический реагент для количественного определения in vitro общей креатинкиназы (КК) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. 
Реагент 1:
Имидазол, pH 6,7 62,5 ммоль/Л
Глюкоза 27,5 ммоль/Л
N-ацетилцистеин (NAC) 27,5 ммоль/Л
Магния ацетат 13,8 ммоль/Л
ЭДТА-Na2 2,1 ммоль/Л
НАДФ 2,75 ммоль/Л
Гексокиназа (ГК) ≥ 3 кЕ/Л
Азид натрия < 1 г/Л Реагент 2:
Имидазол 160 ммоль/Л
Креатинфосфат 170 ммоль/Л
ЭДТА-Na2 2,1 ммоль/Л
АДФ 11 ммоль/Л
АМФ 28 ммоль/Л
Диаденозина пентафосфат 56 мкмоль/Л
Глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа (Г6Ф-ДГ) ≥ 7,5 кЕ/Л
Азид натрия < 1 г/Л Стабильность (8):
■ При температуре 15–25°C: 1 день
■ При температуре 2–8°C: 1 неделя
■ При температуре –20°C (в темном месте): 4 недели   Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400
	флакон
	12
	38 500
	462 000

	18
	Реагент для определения лактатдегидрогеназы 
	"Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro Значения уровня лактатдегидрогеназы используются для диагностики и лечения заболеваний печени, таких как острый вирусный гепатит, цирроз и метастатическая карцинома печени, заболеваний сердца, таких как инфаркт миокарда, а также опухолей легких и почек.
Реагенты
Реагент 1:
Фосфатный буфер, pH 7,5 64 ммоль/Л
Пируват 0,81 ммоль/Л
Азид натрия < 1 г/Л
Реагент 2:
Буфер Гудса, pH 9,6
НАДH 1,05 ммоль/Л
Азид натрия < 1 г/Л
Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"
	флакон
	12
	44 000
	528 000

	19
	Реагент для определения кальция 
	"Реагент с соответствующими калибратором и контролем представляет собой реагент для диагностического количественного определения in vitro кальция в сыворотке крови, плазме крови и моче человека колориметрическим методом с использованием биохимического анализатора Pentra C400. Определение уровня кальция используют в диагностике и лечении заболеваний паращитовидной железы, различных заболеваний костей, хронической болезни почек и тетании (периодические мышечные сокращения или спазмы). Реагенты
ABX Pentra Calcium AS CP готов к использованию.
Реагент
MES, pH 6,50 100 ммоль/Л
Арсеназо III 200 мкмоль/Л
Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"
	флакон
	22
	22 000
	484 000

	20
	Реагент для определения железа 
	"Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro железа (негемического) в сыворотке и плазме крови человека методом фотометрии (метод с использованием ферена). Уровень железа (негемического) определяют для диагностики и лечения ряда заболеваний, таких как железодефицитная анемия и гемохроматоз.  
Реагент 1:
Ацетатный буфер, pH 4,5 1 ммоль/Л
Тиомочевина 120 ммоль/Л
Реагент 2:
Аскорбиновая кислота, pH 2,5 240 ммоль/Л
Ферен 3 ммоль/Л
Тиомочевина 120 ммоль/Л
Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"
	флакон
	15
	27 500
	412 500

	21
	Реагент для определения альбумина 
	"Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro альбумина в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом. Уровень альбумина определяют для диагностики и лечения ряда заболеваний, главным образом заболеваний печени и почек.
 Реагент
Сукцинатный буфер 87 ммоль/Л
Бромкрезоловый зеленый 0,2 ммоль/Л
Brij 35 7,35 мЛ/Л 
Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"
	флакон
	12
	15 500
	186 000
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	Мультикалибратор 10х3мл
	"Характеристики
■ Представляет собой лиофилизированный калибратор на основе сыворотки крови человека. ■ Набор состоит из 10 флаконов калибратора (лиофилизат, 3 мл). Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"
	флакон
	9
	218 900
	1 970 100
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	Калибратор С-реактивного белка 5х1мл
	"Характеристики
■ Представляет собой жидкий контроль, приготовленный путем разведения раствора C‑реактивного белка (CРБ) нормальной сывороткой крови человека в разных концентрациях. ■ Набор состоит из 5 флаконов по 1 мЛ. Каждый флакон имеет разную концентрацию (указано на каждом флаконе): 2,5, 10, 40, 80 и 160 мг/Л. В связи с тем, что цвет колпачков отличается в зависимости от концентрации CРБ во флаконе, следует соблюдать осторожность во
избежание перепутывания колпачков.
Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"
	флакон
	9
	225 500
	2 029 500
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	Калибратор ревматоидного фактора 5х1мл
	"Характеристики 
■ Представляет собой жидкий калибратор, приготовленный путем разведения сыворотки крови человека, положительной на РФ, буферным раствором, содержащим 1% (w/v) бычьего сывороточного альбумина в разных концентрациях. Концентрация указана на каждом флаконе. ■ Набор состоит из 5 флаконов по 1 мЛ. Каждый флакон имеет разную концентрацию (указано на каждом флаконе): 10, 20, 40, 80 и 120 МЕ/мЛ. В связи с тем, что цвет колпачков отличается в зависимости от концентрации РФ во флаконе, следует соблюдать осторожность во избежание перепутывания колпачков.
Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"
	флакон
	5
	120 000
	600 000
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	Калибратор анти-стрептолизина О 4х1мл
	Калибратор для определения антистрептолизина O (ASO) методом иммунотурбидиметрического анализа с латексным усилением. Представляет собой жидкий контроль, приготовленный путем разведения раствора C‑реактивного белка (CРБ) нормальной сывороткой крови человека в разных концентрациях. Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400
	флакон
	9
	159 500
	1 435 500
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	Мультиконтроль Норма
	"Характеристики
■ Представляет собой лиофилизированный контрольный на основе сыворотки крови человека. Скорректированные концентрации, а деятельность компонентов управления обычно находится в пределах нормы или в пределах нормы/патологического порог. ■ Набор состоит из 10 ампул 5 мл (после восстановления). Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"
	флакон
	6
	121 000
	726 000
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	Контрольная сыворотка для иммуноглобулинов 1 1х3 мл+1х3 мл
	"Характеристики
■ Представляет собой лиофилизированный контроль, полученный из объединенных образцов сыворотки крови человека. ■ Набор состоит из 2 флаконов: - 1 флакон с контролем низкой концентрации (лиофилизат для 3 мЛ); - 1 флакон с контролем высокой концентрации (лиофилизат для 3 мЛ). Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400
"
	флакон
	20
	234 300
	4 686 000
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	Депротеинизирующий реагент 
	"Очищающий раствор
Реагенты
Данный реагент содержит гипохлорит натрия (29% об. /об. с содержанием активного хлора 15%), а также гидроксид натрия (<0,5%). pH раствора составляет более 11.
Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"
	флакон
	4
	25 500
	102 000
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	Чистящий реагент 
	"Очищающий раствор
Реагенты
Содержание натрия гидроксида (<2%). pH раствора составляет более 12.
Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400"
	флакон
	75
	15 000
	1 125 000
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	 Калий витал
	Анализируемые образцы
 Свежая сыворотка (плазма) крови без признаков гемолиза и липемии.
Меры предосторожности
 Потенциальный риск применения набора – класс 2а.
 Все компоненты набора в используемых концентрациях являются нетоксичными.
 Реагент 1 содержит щелочь. При работе с набором следует не допускать попадания реагента 1 на кожу и слизистые; при попадании следует промыть пораженное место большим количеством проточной воды.
Не допускается использование серии набора по истечении срока ее годности.
Условия хранения и эксплуатации набора
 Набор должен храниться и транспортироваться в темном месте при комнатной температуре (+18-25°С) в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. 
 Реагент 1 и калибратор после вскрытия флакона можно хранить в темном месте в плотно закрытой посуде при комнатной температуре не более 3 мес.
 Для отбора и добавления анализируемых проб и компонентов набора рекомендуется использовать полуавтоматические одноканальные пипетки, аттестованные на точность по значению средней дозы и сходимости результатов пикетирования.
 Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора.
	набор
	60
	85 200
	5 112 000

	Полуавтоматический коагулометр Yumizen G400
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Протромбин (10x10 мл)
	Протромбин тест представляет собой рекомбинантный тромбопластин человека, который содержит рекомбинантный тканевый фактор человека, липиды и ионы кальция. Тест на определение ПВ в соответствии с режиме "Quick" является точным скрининговым тестом для внешней системы коагуляции. очень чувствителен к антагонистам витамина К, сниженному уровню факторов по внешнему пути (фактор II, V, VII и X), наследственным или приобретенным нарушениям свертывания крови и печеночной недостаточности. Таким образом, ПВ реагентом оптимально используется для предварительного хирургического скрининга и мониторинга пероральной антикоагулянтной терапии (ПАТ). Реагент с соответствующим количеством дефицитной плазмой также подходит для определения активности внешнего пути коагуляции. Кроме того, реагент имеет повышенную чувствительность к определенным факторам, таким как фактор VII, из-за этих характеристик в некоторых случаях он может вызвать длительную коагуляцию по сравнению с тромбопластинами их экстрактов ткани. Для полуавтоматического коагулометра Yumizen G400
	





набор
	





6
	





190 000
	





1 140 000
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АЧТВ 
(4 жидкий 12x4 мл)
	Набор тестов на АЧТВ представляет собой экстракт фосфолипида, полученный из мозга кролика. АЧТВ-тест является точным скрининговым тестом для внешней системы коагуляции. Очень чувствителен к сниженному уровню факторов по внешнему пути (фактор I, II, V, VIII, IX, X, XI и XII), наследственным или приобретенным нарушениям свертывания крови и печеночной недостаточности. Таким образом, АЧТВ реагентом оптимально используется для предварительного хирургического скрининга и мониторинга гепаринотерапии. соответствующим количеством дефицитной плазмой также подходит для определения активности внешнего пути коагуляции. для полуавтоматического коагулометра Yumizen G400 DDI
	




набор
	




6
	




83 500
	




501 000
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Кальций хлор (12x4 мл)
	Кальций хлор предназначен для скрининг-тестов гемостаза. Для полуавтоматического коагулометра Yumizen G400 DDI
	
набор
	
5
	
26 500
	
132 500
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Тромбиновое время
(12x3 мл)

	Реагент представляет лиофилизированный реагент, который используется для определения тромбинового времени (ТВ). Тест на определение ПВ предназначен для оценки образования фибрина. На Тромбиновое время влияют только факторы, которые сталкиваются с тромбином или фибриногеном. Тромбиновое время повышается при диссеминированном внутрисосудистом свёртывании крови (ПДФ мешают полимеризации), при низких уровнях фибриногена, дисфибриногемии и гепарине (очень чувствительные). Реагент Yumizen G TT в интактном флаконе сохраняет устойчивость до истечения срока годности, указанного на флаконе, в случае хранения при температуре 2-8 °C.  для автоматического коагулометра Yumizen G400
	




набор
	




5
	




72 000
	




360 000
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Фибриноген
(12x3 мл)
	Реагент фибриноген 12*3мл Фибриноген является конечным плазменным белком коагуляционного каскада. Его присутствие и интактная функция имеют жизненно важное значение для нормального свертывания крови.
Фибриноген, продуцируемый в печени, содержит три пары белковых цепей. Эта растворимая молекула фибриногена расщепляется тромбином до мономеров фибрина. Образованные фибриновые мономеры составляют фибриновые волокна, а затем нерастворимую фибриновую сетку, которая стабилизируется фактором XIII ПРИНЦИП Метод по Клауссу измеряет время свертывания после добавления высокой концентрации тромбина в разбавленную плазму. Концентрация фибриногена в плазме обратно пропорциональна времени свертывания.
для автоматического коагулометра Yumizen G400
	



набор
	



4
	



125 500
	



502 000
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Имидазол
(12x15 мл)
	Реагент только в целях применения для диагностики in Vitro (в лабораторных условиях). Имидазол предназначен для разведения образцов и контроля для анализа на фибриноген. Активные вещества:
буферный раствор со стабилизатором. Раствор в неповрежденном флаконе стабилен до истечения срока годности, указанного на флаконе, при хранении при 2-8°C. для автоматического коагулометра Yumizen G400
	


набор
	


5
	


34 000
	


170 000
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Контроль Д димер
(3*2.5 мл) 
	Контроль (только в целях применения для диагностики in Vitro (в лабораторных условиях). Двухуровневые регуляторы D-димера предназначены для контроля измерений теста Регуляторы предназначены для внутреннего контроля качества теста они являются инструментом и особым регулятором серии. Диапазоны регулятора указаны в таблице значений для данных реагентов. Регуляторы вытекают из человеческой, антикоагулированной, лиофилизированной, обобщённой человеческой плазмы от здоровых доноров с консервантом. содержит антиген D-димера из плазмы крови человека с ферментативным расщеплением. Регуляторы представляют два разных диапазона измерения. для автоматического коагулометра Yumizen G400
	


набор
	


12
	


175 000
	


2 100 000
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	Контроль 5x1 мл (2x)
	Контроль коагулограммы для полуавтоматического коагулометра Yumizen G400
	набор
	6
	67 000
	402 000

	39
	Кюветы (в упаковке 1000 шт.)
	Кюветы (в упаковке 1000 шт.) для полуавтоматического коагулометра Yumizen G400
	упаковка
	10
	117 500
	1 175 000
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	Магнитные мешалки 
	Магнитные мешалки для полуавтоматического коагулометра Yumizen G400
	штука
	2
	64 500
	129 000

	                                                                                                                                                                               Итого
	46 349 100,00



Место поставки товаров: Алматы қ., Құрманғазы көш. 98/71/г. Алматы, ул. Курмангазы 98/71.

1. Баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін әлеуетті өнім беруші мөрленген бір ғана баға ұсынысын ұсынады. Конвертте денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша баға ұсынысы, жеке немесе заңды тұлғаның лицензиялау немесе рұқсат беру арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыру құқығын растайтын рұқсат бар. тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде рәсімді, сондай-ақ ұсынылатын тауардың осы Қағидалардың 11 тармағында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы мен көлемін.
2. Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын ұсынуы сұрау салудың және үлгілік сатып алу туралы шарттың немесе бекітілген нысан бойынша фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың талаптарын сақтай отырып, оның тауарды жеткізуге немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге келісімін білдіру нысаны болып табылады. денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органмен.
3. Тапсырыс беруші және (немесе) сатып алуды ұйымдастырушы бұл туралы хабардар ететін ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып табылады.
Бірдей баға ұсыныстары берілген жағдайда баға ұсынысын бірінші болып берген әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.
Баға ұсыныстары мен құжаттары осы Қағидалардың 80-тармағына сәйкес ұсынылған бір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға қатысқан жағдайда, тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осындай әлеуетті өнім берушіні конкурстың жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды. сатып алу.
Баға ұсыныстары болмаған жағдайда, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады.
4. Жеңімпаз осы Қағидалардың 80-тармағына сәйкес тапсырыс берушіге немесе сатып алуды ұйымдастырушыға жеңімпаз деп танылған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын мынадай құжаттарды ұсынады:
1) фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттардың және прекурсорлардың айналысы саласындағы қызметті жүзеге асыруға тиісті лицензияның көшірмелері, есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың көтерме және (немесе) бөлшек саудасы бойынша қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама. медициналық мақсаттағы бұйымдар немесе олар туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталған «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңға сәйкес алынған (жіберілген) электрондық құжат нысанында. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде ақпарат болмаған жағдайда әлеуетті өнім беруші фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналысы саласындағы қызметті жүзеге асыруға тиісті лицензияның нотариат куәландырған көшірмесін табыс етеді. «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңға сәйкес алынған медициналық мақсаттағы бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізудің басталуы немесе тоқтатылуы;
2) заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру құқығын беретін құжаттың көшірмесі (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);
3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік, жеке куәліктің немесе төлқұжаттың көшірмесі (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);
4) заңды тұлға жарғысының көшірмесі (егер жарғыда құрылтайшылардың, қатысушылардың немесе акционерлердің құрамы көрсетілмесе, онда акционерлер тізілімінен үзінді көшірме немесе құрылтайшылардың, қатысушылардың құрамы туралы үзінді көшірме немесе көшірме); сондай-ақ сатып алу туралы хабарландыру берілген күннен кейін құрылтай шарты туралы);
5) "электрондық үкiмет" веб-порталы немесе "салық төлеушiнiң кеңсесi" веб-қосымшасы арқылы алынған, есепке алуы мемлекеттiк кiрiс органдарында жүргiзiлетiн берешегiнiң жоқ (болуы) туралы мәлiметтер;
6) осы әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтыны туралы Қазақстан Республикасы салық органының анықтамасының түпнұсқасы (егер әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса және Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ретінде тіркелмеген болса). Қазақстан Республикасы). Жеңімпаз біліктілік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда баға ұсыныстары әдісімен сатып алу өтпеді деп танылады.
5. Әлеуетті өнім беруші фармацевтикалық қызметтерді сатып алу кезінде ортақ мердігерге осы тармақта көзделген құжаттарды ұсынады.
6. Жеңімпаз біліктілік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда баға ұсыныстары тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады.


[bookmark: SUB1005507901_5][bookmark: SUB10700]1. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным пункта 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
[bookmark: SUB10800]2. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
3. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.
В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.
В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 80 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.
При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.
4. Победитель в соответствии с пунктом 80 настоящих Правил представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:
	1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";
	2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
 	3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
	4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);
	5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";
	6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан). В2случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.
5. При закупе фармацевтических услуг потенциальный поставщик представляет на соисполнителя документы, предусмотренные настоящим пунктом.
[bookmark: _GoBack]6. В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.
