## Лист1
№ п/п | Наименование/Атауы | Дополнительное описание/Қосымша сипаттамасы | Единица измерения/Өлшем бірлігі | Кол-во/Саны | Цена/Бағасы | ТОО "Гелика" | ИП "Lego,kz"
1 | Дилюент (Изотонический разбавитель), 20 л | Специальный разбавитель марки M30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не содержатся никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок позволяет использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения, указанного на упаковке. Упаковка маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-20S, BC-3600.Объем упаковки 20 литров. | набор | 27 | 56400 |  | 56000 | 1512000
2 | Лизирующий реагент 500 мл | Специальный жидкий реагент марки M30 CFL, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не содержатся цианиды и азиды. Флакон маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-30S, BC-3600. Объем флакона 500мл. | набор | 18 | 103800 |  | 102400 | 1843200
3 | Моющий раствор 20 л. | Специальный реагент марки M30 R предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не содержаться никаких вредных веществ. Упаковка маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-30S, BC-3600. Объем упаковки 20 л. | набор | 8 | 58800 |  | 56700 | 453600
4 | Чистящий раствор 50 мл | Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор состоит из трех флаконов, емкостью не менее 50 мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям, указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш имеет специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы ВС-30S, BC-3600 для автоматического ввода референтных параметров в память прибора | набор | 24 | 5880 |  | 5700 | 136800
5 | Гематологический контроль (контрольная кровь 3 уровня) | Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор состоит из трех флаконов, емкостью не менее 3,0 мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям, указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш имеет специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы ВС-30S, BC-3600 для автоматического ввода референтных параметров в память прибора | набор | 20 | 138960 |  | 137300 | 2746000
6 | Термобумага 50ммх20м | Диаграммная термолента для самописцев 50ммх20м | рулон | 150 | 475 |  | 470 | 70500
7 | Цоликлон анти - А 10 мл | Цоликлон анти-А 10 мл №10. Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость бледно-розового или бледно-желтого цвета. Не должен агглютинировать D(-) эритроциты. Агглютинация эритроцитов D(+) c реагентом в реакции агглютинации на плоскости должна появляться не позднее 1 мин после смешивания, титр не менее 1:256 в микропланшете с D(+) эритроцитами | флакон | 10 | 15360 | 9900 | 9600 | 96000
8 | Цоликлон анти - В 10 мл | Цоликлон анти-В 10 мл №10. Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость бледно-розового или бледно-желтого цвета. Не должен агглютинировать D(-) эритроциты. Агглютинация эритроцитов D(+) c реагентом в реакции агглютинации на плоскости должна появляться не позднее 1 мин после смешивания, титр не менее 1:256 в микропланшете с D(+) эритроцитами | флакон | 10 | 15360 | 9900 | 9600 | 96000
9 | Цоликлон анти - АВ 5 мл | Цоликлон анти-АВ 5 мл №10. Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость бледно-розового или бледно-желтого цвета. Не должен агглютинировать D(-) эритроциты. Агглютинация эритроцитов D(+) c реагентом в реакции агглютинации на плоскости должна появляться не позднее 1 мин после смешивания, титр не менее 1:256 в микропланшете с D(+) эритроцитами | флакон | 10 | 15360 | 9900 | 9600 | 96000
10 | Цоликлон анти - Д супер 5 мл | Цоликлон анти - Д супер 5 мл №20. Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость бледно-розового или бледно-желтого цвета. Не должен агглютинировать D(-) эритроциты. Агглютинация эритроцитов D(+) c реагентом в реакции агглютинации на плоскости должна появляться не позднее 1 мин после смешивания, титр не менее 1:256 в микропланшете с D(+) эритроцитами | флакон | 10 | 15360 |  | 9600 | 96000
11 | Тест полоски для общего анализа мочи для мочевого анализатора ClINITEK Statust+ | Экспресс-анализатор мочи биохимический в комплекте с принадлежностями (Тест-полоски для полуколичественного метода: белок, глюкоза, лейкоциты, кровь и качественного метода: нитриты) Упаковка маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы | набор | 10 | 34260 |  | 34000 | 340000
12 | Контроль для мочевого анализатора ClINITEK Statust+ | Контроль для мочевого анализатора ClINITEK Statust | набор | 12 | 225500 |  | 224200 | 2690400
13 | Реагент для определения волчаночного антикоагулянта 1 10х2.0 мл (200 опр.) | Упрощенный тест с разбавленным ядом гадюки Рассела (DRVVT) для обнаружения волчаночных антикоагулянтов. Состав: LA 1 и реагент для подтверждения LA 2 содержат яд гадюки Рассела, фосфолипиды, антигепариновые агенты, кальций, буферные растворы, стабилизаторы, азид натрия и красители. Температура хранения 2 до 8 °C. Следующие восстанавливаемые реагенты можно хранить в течение 8 ч. при 37 °C, 24 ч. при 20 до 25 °C, 48 часов при 2 до 8 °C и 1 мес. при −20 °C. Фасовка:10 x 2 мл LA 1. Совместимость с анализатором закрытого типа. | набор | 5 | 186300 |  |  | 0
14 | Реагент для определения волчаночного антикоагулянта 2 10 x 1 мл | Упрощенный тест с разбавленным ядом гадюки Рассела (DRVVT) для обнаружения волчаночных антикоагулянтов. Состав: LA 1 и реагент для подтверждения LA 2 содержат яд гадюки Рассела, фосфолипиды, антигепариновые агенты, кальций, буферные растворы, стабилизаторы, азид натрия и красители. Температура хранения от 2 до 8 °Следующие восстанавливаемые реагенты можно хранить в течение 8 ч. при 37 °C, 24 ч. при 20 до 25 °C, 48 часов при 2 до 8 °C и 1 мес. при −20 °C.Фасовка:10 x 1 мл LA 2. Совместимость с анализатором закрытого типа. | набор | 5 | 186300 |  |  | 0
15 | Контроль волчаночного антикоагулянта Уровень 1. 6x1ML | Контроль волчаночного антикоагулянта Уровень 1. 6x1ML | набор | 5 | 156000 |  |  | 0
16 | Контроль волчаночного антикоагулянта Уровень 2. 6х1ML | Контроль волчаночного антикоагулянта Уровень 2. 6х1ML | набор | 5 | 156000 |  |  | 0