Приложение 1 к объявлению о проведении закупа способом запроса ценовых предложений 

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруға 1-қосымша

Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя
и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию.
Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттік емес атаулары (саудалық атауы - жеке төзімсіздік жағдайында), медициналық мақсаттағы бұйымдардың бренді мен өндірушісін көрсетпей атаулары және олардың қысқаша сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, әрбір дәрілік затқа және (немесе) медициналық мақсаттағы бұйымдарға сатып алуға бөлінген сома.
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	Гематологический анализатор BC 3000

	1
	Дилюент (Изотонический разбавитель), 20 л
	Специальный разбавитель марки M30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не содержатся никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок позволяет использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения, указанного на упаковке. Упаковка маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-20S, BC-3600.Объем упаковки 20 литров.
	


набор
	27
	56 400,00
	1 522 800,00

	2
	Лизирующий реагент 500 мл
	Специальный жидкий реагент марки M30 CFL, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не содержатся цианиды и азиды. Флакон маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-30S, BC-3600. Объем флакона 500мл.
	


набор
	18
	103 800,00
	1 868 400,00

	3
	Моющий раствор 20 л.
	Специальный реагент марки M30 R предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не содержаться никаких вредных веществ. Упаковка маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-30S, BC-3600. Объем упаковки 20 л.
	


набор
	


8
	


58 800,00
	


470 400

	4
	Чистящий раствор 50 мл
	Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор состоит из трех флаконов, емкостью не менее 50 мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов.  Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям, указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш имеет специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы ВС-30S, BC-3600 для автоматического ввода референтных параметров в память прибора
	








набор
	24
	5 880,00
	141 120,00

	5
	Гематологический контроль (контрольная кровь 3 уровня)
	Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор состоит из трех флаконов, емкостью не менее 3,0 мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов.  Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям, указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш имеет специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы ВС-30S, BC-3600 для автоматического ввода референтных параметров в память прибора
	









набор
	20
	138 960,00
	2 779 200,00

	6
	Термобумага
50ммх20м
	

Диаграммная термолента для самописцев 50ммх20м
	
рулон
	150
	475,00
	71 250,00

	7
	Цоликлон анти - А 
10 мл
	Цоликлон анти-А 10 мл №10.
Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость бледно-розового или бледно-желтого цвета. Не должен агглютинировать D(-) эритроциты. Агглютинация эритроцитов D(+) c реагентом в реакции агглютинации на плоскости должна появляться не позднее 1 мин после смешивания, титр не менее 1:256 в микропланшете с D(+) эритроцитами
	



флакон
	



10
	



15 360,00
	



153 600,00

	8
	Цоликлон анти - В 
10 мл
	Цоликлон анти-В 10 мл №10.
Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость бледно-розового или бледно-желтого цвета. Не должен агглютинировать D(-) эритроциты. Агглютинация эритроцитов D(+) c реагентом в реакции агглютинации на плоскости должна появляться не позднее 1 мин после смешивания, титр не менее 1:256 в микропланшете с D(+) эритроцитами.
	

флакон
	

10
	

15 360,00
	

153 600,00

	9
	Цоликлон анти - АВ 
5 мл
	Цоликлон анти-АВ 5 мл №10.
Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость бледно-розового или бледно-желтого цвета. Не должен агглютинировать D(-) эритроциты. Агглютинация эритроцитов D(+) c реагентом в реакции агглютинации на плоскости должна появляться не позднее 1 мин после смешивания, титр не менее 1:256 в микропланшете с D(+) эритроцитами
	



флакон
	



10
	



15 360,00
	



153 600,00

	10
	Цоликлон анти - Д супер 5 мл
	Цоликлон анти - Д супер 5 мл №20.
Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость бледно-розового или бледно-желтого цвета. Не должен агглютинировать D(-) эритроциты. Агглютинация эритроцитов D(+) c реагентом в реакции агглютинации на плоскости должна появляться не позднее 1 мин после смешивания, титр не менее 1:256 в микропланшете с D(+) эритроцитами
	



флакон
	



10
	



15 360,00
	



153 600,00

	11
	Тест полоски для общего анализа мочи
для мочевого анализатора ClINITEK Statust+
	Экспресс-анализатор мочи биохимический в комплекте с принадлежностями (Тест-полоски для полуколичественного метода: белок, глюкоза, лейкоциты, кровь и качественного метода: нитриты) Упаковка маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы
	


набор
	


10
	


34 260,00
	


342 600,00

	12
	Контроль для мочевого анализатора ClINITEK Statust+
	Контроль для мочевого анализатора ClINITEK Statust
	

набор
	12
	225 500,00
	2 706 000,00

	13
	Реагент для определения волчаночного антикоагулянта 1 10х2.0 мл (200 опр.)
	Упрощенный тест с разбавленным ядом гадюки Рассела (DRVVT) для обнаружения волчаночных антикоагулянтов. Состав: LA 1 и реагент для подтверждения LA 2 содержат яд гадюки Рассела, фосфолипиды, антигепариновые агенты, кальций, буферные растворы, стабилизаторы, азид натрия и красители. Температура хранения 2 до 8 °C. Следующие восстанавливаемые реагенты можно хранить в течение 8 ч. при 37 °C, 24 ч. при 20 до 25 °C, 48 часов при 2 до 8 °C и 1 мес. при −20 °C. Фасовка:10 x 2 мл LA 1. Совместимость с анализатором закрытого типа.
	набор
	5
	186 300,00
	931 500,00

	14
	Реагент для определения волчаночного антикоагулянта 2 10 x 1 мл
	Упрощенный тест с разбавленным ядом гадюки Рассела (DRVVT) для обнаружения волчаночных антикоагулянтов. Состав: LA 1 и реагент для подтверждения LA 2 содержат яд гадюки Рассела, фосфолипиды, антигепариновые агенты, кальций, буферные растворы, стабилизаторы, азид натрия и красители. Температура хранения от 2 до 8 °Следующие восстанавливаемые реагенты можно хранить в течение 8 ч. при 37 °C, 24 ч. при 20 до 25 °C, 48 часов при 2 до 8 °C и 1 мес. при −20 °C.Фасовка:10 x 1 мл LA 2. Совместимость с анализатором закрытого типа.
	набор
	5
	186 300,00
	931 500,00

	15
	Контроль волчаночного антикоагулянта Уровень 1. 6x1ML  
	Контроль волчаночного антикоагулянта Уровень 1. 6x1ML  
	набор
	5
	156 000,00
	780 000,00

	16
	Контроль волчаночного антикоагулянта Уровень 2. 6х1ML 
	Контроль волчаночного антикоагулянта Уровень 2. 6х1ML
	набор
	5
	156 000,00
	780 000,00

	                                                                                                                                                                               Итого
	13 939 170,00



Место поставки товаров: Алматы қ., Құрманғазы көш. 98/71/г. Алматы, ул. Курмангазы 98/71.
1. Баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін әлеуетті өнім беруші мөрленген бір ғана баға ұсынысын ұсынады. Конвертте денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша баға ұсынысы, жеке немесе заңды тұлғаның лицензиялау немесе рұқсат беру арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыру құқығын растайтын рұқсат бар. тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде рәсімді, сондай-ақ ұсынылатын тауардың осы Қағидалардың 11 тармағында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы мен көлемін.
2. Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын ұсынуы сұрау салудың және үлгілік сатып алу туралы шарттың немесе бекітілген нысан бойынша фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың талаптарын сақтай отырып, оның тауарды жеткізуге немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге келісімін білдіру нысаны болып табылады. денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органмен.
3. Тапсырыс беруші және (немесе) сатып алуды ұйымдастырушы бұл туралы хабардар ететін ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып табылады.
Бірдей баға ұсыныстары берілген жағдайда баға ұсынысын бірінші болып берген әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.
Баға ұсыныстары мен құжаттары осы Қағидалардың 80-тармағына сәйкес ұсынылған бір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға қатысқан жағдайда, тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осындай әлеуетті өнім берушіні конкурстың жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды. сатып алу.
Баға ұсыныстары болмаған жағдайда, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады.
4. Жеңімпаз осы Қағидалардың 80-тармағына сәйкес тапсырыс берушіге немесе сатып алуды ұйымдастырушыға жеңімпаз деп танылған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын мынадай құжаттарды ұсынады:
1) фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттардың және прекурсорлардың айналысы саласындағы қызметті жүзеге асыруға тиісті лицензияның көшірмелері, есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың көтерме және (немесе) бөлшек саудасы бойынша қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама. медициналық мақсаттағы бұйымдар немесе олар туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталған «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңға сәйкес алынған (жіберілген) электрондық құжат нысанында. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде ақпарат болмаған жағдайда әлеуетті өнім беруші фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналысы саласындағы қызметті жүзеге асыруға тиісті лицензияның нотариат куәландырған көшірмесін табыс етеді. «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңға сәйкес алынған медициналық мақсаттағы бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізудің басталуы немесе тоқтатылуы;
2) заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру құқығын беретін құжаттың көшірмесі (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);
3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік, жеке куәліктің немесе төлқұжаттың көшірмесі (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);
4) заңды тұлға жарғысының көшірмесі (егер жарғыда құрылтайшылардың, қатысушылардың немесе акционерлердің құрамы көрсетілмесе, онда акционерлер тізілімінен үзінді көшірме немесе құрылтайшылардың, қатысушылардың құрамы туралы үзінді көшірме немесе көшірме); сондай-ақ сатып алу туралы хабарландыру берілген күннен кейін құрылтай шарты туралы);
5) "электрондық үкiмет" веб-порталы немесе "салық төлеушiнiң кеңсесi" веб-қосымшасы арқылы алынған, есепке алуы мемлекеттiк кiрiс органдарында жүргiзiлетiн берешегiнiң жоқ (болуы) туралы мәлiметтер;
6) осы әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтыны туралы Қазақстан Республикасы салық органының анықтамасының түпнұсқасы (егер әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса және Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ретінде тіркелмеген болса). Қазақстан Республикасы). Жеңімпаз біліктілік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда баға ұсыныстары әдісімен сатып алу өтпеді деп танылады.
5. Әлеуетті өнім беруші фармацевтикалық қызметтерді сатып алу кезінде ортақ мердігерге осы тармақта көзделген құжаттарды ұсынады.
6. Жеңімпаз біліктілік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда баға ұсыныстары тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады.

[bookmark: SUB1005507901_5][bookmark: SUB10700]1. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным пункта 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
[bookmark: SUB10800]2. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
3. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.
	В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.
	В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 80 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.
	При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.
4. Победитель в соответствии с пунктом 80 настоящих Правил представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:
	1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";
	2)  копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
 	3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
	4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);
	5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";
	6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан). В2случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.
5. При закупе фармацевтических услуг потенциальный поставщик представляет на соисполнителя документы, предусмотренные настоящим пунктом.
6. В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

