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	Автоматический анализатор Alegria

	1
	Антиядерные антитела, скрининг (ANA-Detect) на 24 теста
	Набор ANA-Detect предназначен для качественного определения IgG-антител к ядерным антигенам (ANA) в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью скрининга аутоиммунных ревматических заболеваний на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антигены (26): высокоочищенные ядерные антигены SSA-52 (Ro 52), SSA-60 (Ro 60), SSB (La), RNP/Sm, RNP-70 Kd, RNP-A, RNP-C, Sm-BB, Sm-D, Sm-E, Sm-F, Sm-G, Scl- 70, Jo-1, dsDNA, ssDNA, полинуклеосомы, мононуклеосомы, гистоновый комплекс, гистон H1, гистон H2A, гистон H2B, гистон H3, гистон H4, PM-Scl-100, центромера B (все сорбированы в одной лунке).
	



набор
	



25
	55 105,00
	55 105,00

	2
	Антитела к двуспиральной ДНК, IgG (Anti-dsDNA IgG) на 24 теста
	Набор Anti-dsDNAIgG предназначен для количественного определения IgG-антител к двуспиральной ДНК в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью диагностики invitro только системной красной волчанки на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антиген: высокоочищенная человеческая рекомбинантная двуспиральная ДНК (dsDNA).
	



набор
	



20
	62 274,00
	62 000,00

	3
	Антитела к компоненту SS-A (Anti-SS-A) на 24 теста
	Набор Anti-SS-A предназначен для количественного определения IgG-антител к SS-A (52 и 60 kDa) в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью дифференциальной диагностики и мониторинга аутоиммунных ревматоидных заболеваний на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антигены: высокоочищенные SS-A белки (Ro, 52 и 60 kDa). 
	




набор
	




10
	62 500,00
	62 000,00

	4
	Антитела к компоненту SS-B (Anti-SS-B) на 24 теста
	Назначение: набор Anti-SS-B предназначен для количественного определения IgG-антител к белкам SS-B (La) в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью дифференциальной диагностики и мониторинга аутоиммунных ревматоидных заболеваний на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антигены: высокоочищенные белки SS-B (La). 
	




набор
	




10
	62 500,00
	62 000,00

	5
	Антитела к компоненту Sm (Anti-Sm) на 24 теста
	Набор Anti-Sm предназначен для количественного определения IgG-антител к белкам Sm в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью диагностики системной красной волчанки на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антигены: высокоочищенные белки Sm. 
	

набор
	

24
	62 500,00
	62 000,00

	6
	Антитела к Scl-70 (Anti-Scl-70) на 24 теста
	Набор Anti-Scl-70 предназначен для количественного определения IgG-антител к антигену Scl-70 (ДНК топоизомераза I) в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью диагностики системной склеродермии на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антигены: высокоочищенный антиген Scl-70 (ДНК топоизомераза I).
	



набор
	



6
	62 500,00
	62 000,00

	7
	Антитела к Jo-1 (Anti-Jo-1) на 24 теста
	Набор Anti-Jo-1 предназначен для количественного определения IgG-антител к антигену Jo-1 (tРНКhisсинтетаза) в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью диагностики идиопатического миозита и дифференциальной диагностики аутоиммунных заболеваний на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антигены: высокоочищенный антиген антиген Jo-1 (гистидил-тРНКсинтетаза).
	




набор
	




5
	62 500,00
	62 000,00

	8
	Антитела к кардиолипину, IgG  (Anti-Cardiolipin IgG) на 24 теста
	Набор Anti-CardiolipinIgG предназначен для количественного определения IgG-антител к кардиолипину в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью диагностики антифосфолипидного синдрома на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антигены: высокоочищенный бычий кардиолипин в лунках, насыщенных высокоочищенным человеческим бета-2-гликопротеином I. Отсюда, данный метод специфически выявляет антитела к кардиолипину или комплексу отрицательно заряженного кардиолипина и β2-гликопротеина I. 
	






набор
	






23
	






62 500,00
	62 000,00

	9
	Антитела к митохондриям (AMA-M2) на 24 теста
	Набор AMA-M2 предназначен для количественного определения IgG-антител к митохондриальному антигену M2 субтипа в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью диагностики первичного билиарного цирроза на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антигены: высокоочищенные M2 белки (PDC-E2, BCOADC-E2, OGDC-E2).
	



набор
	



2
	



62 500,00
	



62 000,00

	10
	Антитела к протеиназе 3, (Anti-PR3) на 24 теста
	Набор Anti-PR3 предназначен для количественного определения IgG-антител к протеиназе 3 в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью диагностики определенных аутоиммунных васкулитов, таких как гранулематозВегенера, на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антигены: высокоочищенный человеческий антиген протеиназа 3. 
	




набор
	




1
	




62 500,00
	62 500,00

	11
	Антитела к миелопероксидазе (Anti-MPO) на 24 теста 
	Набор Anti-MPO предназначен для количественного определения IgG-антител к миелопероксидазе (MPO) в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью диагностики определенных аутоиммунных васкулитов, таких как микроскопический полиартериит и «полулунный» гломерулонефрит, на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антигены: высокоочищенный антиген миелопероксидаза (MPO) из человеческих гранулоцитов. 
	
набор
	
1
	
62 500,00
	62 500,00

	12
	Антитела к бете 2-гликопротеину I, IgG (Anti-β2-Glycoprotein, I IgG) на 24 теста
	Набор Anti-β2-Glycoprotein I IgG предназначен для количественного определения IgG-антител к бета-2-гликопротеину I (β2GPI) в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью диагностики антифосфолипидного синдрома на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антигены: высокоочищенный человеческий бета-2-гликопротеин I.
	



набор
	



23
	



62 500,00
	62 000,00

	13
	Антитела к MCV (Anti-MCV) на 24 теста
	Набор Anti-MCV предназначен для количественного определения IgG-антител к модифицированному цитруллинированномувиментину (MCV) в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью диагностики антифосфолипидного синдрома на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антиген: высокоочищенный модифицированный цитруллинированныйвиментин.
	




набор
	




12
	




94 800,00
	94 800,00

	14
	Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, высокочувствительный тест (Anti-CCP hs) на 24 теста
	Набор Anti-CCP предназначен для количественного определения IgG-антител к циклическим цитруллинированным пептидам (ССР) в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антиген: циклические цитруллинированные белки (MCV).
	



набор
	



35
	



79 500,00
	79 500,00

	15
	Набор для определения положительного контроля
	Положительный контроль Positivecontrol SMC   предназначен для внешнего контроля качества определения антител на анализаторе закрытого типа «Alegria» иммуноферментным методом на основе технологии SMC 
	
набор
	
6
	[bookmark: _GoBack]
75 000,00
	75 000,00

	16
	Набор для определения отрицательного контроля
	Отрицательный контроль Negativecontrol SMC   предназначен для внешнего контроля качества определения антител на анализаторе закрытого типа «Alegria» иммуноферментным методом на основе технологии SMC 
	

набор
	

6
	

75 000,00
	75 000,00

	17
	Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, скрининг (ANCA-screen) на 24 теста
	Набор ANCAscreen (highsensitive) предназначен для качественного скринингового определения IgG-антител к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов (ANCA) в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови с целью диагностики системных васкулитов на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антигены: смесь высокоочищенных антигенов PR3 и MPO в каждой лунке планшета. 
	




набор
	




15
	




55 105,00
	55 105,00



