| № лота | Наименование/Атауы | Дополнительное описание/ Қосымша сипаттамасы | Единица измерения/Өлшем бірлігі | Кол-во/Саны | Цена/Бағасы | ТОО «ЛюксТест» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматический анализатор Alegria |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Антиядерные антитела, скрининг (ANA-Detect) на 24 теста | Набор ANA-Detect предназначен для качественного определения IgG-антител к ядерным антигенам (ANA) в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью скрининга аутоиммунных ревматических заболеваний на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антигены (26): высокоочищенные ядерные антигены SSA-52 (Ro 52), SSA-60 (Ro 60), SSB (La), RNP/Sm, RNP-70 Kd, RNP-A, RNP-C, Sm-BB, Sm-D, Sm-E, Sm-F, Sm-G, Scl- 70, Jo-1, dsDNA, ssDNA, полинуклеосомы, мононуклеосомы, гистоновый комплекс, гистон H1, гистон H2A, гистон H2B, гистон H3, гистон H4, PM-Scl-100, центромера B (все сорбированы в одной лунке). | набор | 25 | 55 105,00 | 55 105,00 |
| 2 | Антитела к двуспиральной ДНК, IgG (Anti-dsDNA IgG) на 24 теста | Набор Anti-dsDNAIgG предназначен для количественного определения IgG-антител к двуспиральной ДНК в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью диагностики invitro только системной красной волчанки на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антиген: высокоочищенная человеческая рекомбинантная двуспиральная ДНК (dsDNA). | набор | 20 | 62 274,00 | 62 000,00 |
| 3 | Антитела к компоненту SS-A (Anti-SS-A) на 24 теста | Набор Anti-SS-A предназначен для количественного определения IgG-антител к SS-A (52 и 60 kDa) в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью дифференциальной диагностики и мониторинга аутоиммунных ревматоидных заболеваний на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антигены: высокоочищенные SS-A белки (Ro, 52 и 60 kDa). | набор | 10 | 62 500,00 | 62 000,00 |
| 4 | Антитела к компоненту SS-B (Anti-SS-B) на 24 теста | Назначение: набор Anti-SS-B предназначен для количественного определения IgG-антител к белкам SS-B (La) в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью дифференциальной диагностики и мониторинга аутоиммунных ревматоидных заболеваний на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антигены: высокоочищенные белки SS-B (La). | набор | 10 | 62 500,00 | 62 000,00 |
| 5 | Антитела к компоненту Sm (Anti-Sm) на 24 теста | Набор Anti-Sm предназначен для количественного определения IgG-антител к белкам Sm в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью диагностики системной красной волчанки на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антигены: высокоочищенные белки Sm. | набор | 24 | 62 500,00 | 62 000,00 |
| 6 | Антитела к Scl-70 (Anti-Scl-70) на 24 теста | Набор Anti-Scl-70 предназначен для количественного определения IgG-антител к антигену Scl-70 (ДНК топоизомераза I) в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью диагностики системной склеродермии на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антигены: высокоочищенный антиген Scl-70 (ДНК топоизомераза I). | набор | 6 | 62 500,00 | 62 000,00 |
| 7 | Антитела к Jo-1 (Anti-Jo-1) на 24 теста | Набор Anti-Jo-1 предназначен для количественного определения IgG-антител к антигену Jo-1 (tРНКhisсинтетаза) в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью диагностики идиопатического миозита и дифференциальной диагностики аутоиммунных заболеваний на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антигены: высокоочищенный антиген антиген Jo-1 (гистидил-тРНКсинтетаза). | набор | 5 | 62 500,00 | 62 000,00 |
| 8 | Антитела к кардиолипину, IgG (Anti-Cardiolipin IgG) на 24 теста | Набор Anti-CardiolipinIgG предназначен для количественного определения IgG-антител к кардиолипину в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью диагностики антифосфолипидного синдрома на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антигены: высокоочищенный бычий кардиолипин в лунках, насыщенных высокоочищенным человеческим бета-2-гликопротеином I. Отсюда, данный метод специфически выявляет антитела к кардиолипину или комплексу отрицательно заряженного кардиолипина и β2-гликопротеина I. | набор | 23 | 62 500,00 | 62 000,00 |
| 9 | Антитела к митохондриям (AMA-M2) на 24 теста | Набор AMA-M2 предназначен для количественного определения IgG-антител к митохондриальному антигену M2 субтипа в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью диагностики первичного билиарного цирроза на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антигены: высокоочищенные M2 белки (PDC-E2, BCOADC-E2, OGDC-E2). | набор | 2 | 62 500,00 | 62 000,00 |
| 10 | Антитела к протеиназе 3, (Anti-PR3) на 24 теста | Набор Anti-PR3 предназначен для количественного определения IgG-антител к протеиназе 3 в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью диагностики определенных аутоиммунных васкулитов, таких как гранулематозВегенера, на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антигены: высокоочищенный человеческий антиген протеиназа 3. | набор | 1 | 62 500,00 | 62 500,00 |
| 11 | Антитела к миелопероксидазе (Anti-MPO) на 24 теста | Набор Anti-MPO предназначен для количественного определения IgG-антител к миелопероксидазе (MPO) в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью диагностики определенных аутоиммунных васкулитов, таких как микроскопический полиартериит и «полулунный» гломерулонефрит, на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антигены: высокоочищенный антиген миелопероксидаза (MPO) из человеческих гранулоцитов. | набор | 1 | 62 500,00 | 62 500,00 |
| 12 | Антитела к бете 2-гликопротеину I, IgG (Anti-β2-Glycoprotein, I IgG) на 24 теста | Набор Anti-β2-Glycoprotein I IgG предназначен для количественного определения IgG-антител к бета-2-гликопротеину I (β2GPI) в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью диагностики антифосфолипидного синдрома на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антигены: высокоочищенный человеческий бета-2-гликопротеин I. | набор | 23 | 62 500,00 | 62 000,00 |
| 13 | Антитела к MCV (Anti-MCV) на 24 теста | Набор Anti-MCV предназначен для количественного определения IgG-антител к модифицированному цитруллинированномувиментину (MCV) в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью диагностики антифосфолипидного синдрома на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антиген: высокоочищенный модифицированный цитруллинированныйвиментин. | набор | 12 | 94 800,00 | 94 800,00 |
| 14 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, высокочувствительный тест (Anti-CCP hs) на 24 теста | Набор Anti-CCP предназначен для количественного определения IgG-антител к циклическим цитруллинированным пептидам (ССР) в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антиген: циклические цитруллинированные белки (MCV). | набор | 35 | 79 500,00 | 79 500,00 |
| 15 | Набор для определения положительного контроля | Положительный контроль Positivecontrol SMC предназначен для внешнего контроля качества определения антител на анализаторе закрытого типа «Alegria» иммуноферментным методом на основе технологии SMC | набор | 6 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 16 | Набор для определения отрицательного контроля | Отрицательный контроль Negativecontrol SMC предназначен для внешнего контроля качества определения антител на анализаторе закрытого типа «Alegria» иммуноферментным методом на основе технологии SMC | набор | 6 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 17 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, скрининг (ANCA-screen) на 24 теста | Набор ANCAscreen (highsensitive) предназначен для качественного скринингового определения IgG-антител к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов (ANCA) в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови с целью диагностики системных васкулитов на основе технологии SMC только для использования вместе с анализатором закрытого типа «Alegria». Антигены: смесь высокоочищенных антигенов PR3 и MPO в каждой лунке планшета. | набор | 15 | 55 105,00 | 55 105,00 |