## Лист1
Протокол №6
об итогах государственных закупок способом запроса ценовых предложений на 2020г.
г.Алматы, ул. Айтеке би, 116 | [6 empty] | 16 марта 2020 года
1. Организатор и заказчик государственных закупок – ГКП на ПХВ «Городской ревматологический центр» УОЗ г.Алматы - в соответствии с гл.10 Постановления Правительства РК №1729 от 30.10.2009г. «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг" провел закупки лекарственных средств способом запроса ценовых предложений.
2. Дата и время представления ценового предложения:
Наименование потенциального поставщика | ТОО"ДиАКиТ" | ТОО Алмидан | ТОО"Байсат Медикал"
Дата и время | 10.03.2020г.09ч.00 мин | 10.03.2020 г. 09ч.22мин | 10.03.2020 г.09ч.15мин.
3. Наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм | Количество | Цена за единицу | Выделенная сумма, тенге | ТОО"Байсат Медикал" | ТОО Алмидан | ТОО"ДиАКиТ"
1 | С-реактивный белок (СРБ) (Метод нефелометрии) 1*40 +1*10 (120 опр) | ImmunoTD FS (Иммунотурбодиметрический ФС, без латекса) Однокомпонентный набор реагентов для определения CR-P. Объем рабочего раствора не менее 160мл. | набор | 40 | 43800 | 1752000 | 1740000 | 1748000 | 0
2 | RF (Ревматоидный Фактор) (C and Q) 1×40+1×15 (incl. Cal. 5×0.5 + control 1×3) (150 опр) | Однокомпонентный набор реагентов для определения RF. Объем рабочего раствора не менее 160мл. | набор | 40 | 119700 | 4788000 | 4736000 | 4752000 | 0
3 | ASO (Антистрептолизин O) (C and Q) 1×40+1×40 (incl. Cal. 1×0.5 + control 1×3) (120 опр) | Антитела к стрептолизину O. Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. | набор | 24 | 164000 | 3936000 | 3888000 | 3912000 | 0
4 | СРБ латекс (ручной метод) | ImmunoTD FS (Иммунотурбодиметрический ФС, c латекстм) Однокомпонентный набор реагентов для определения CR-P Latex | набор | 165 | 29000 | 4785000 | 4752000 | 4768500 | 0
5 | РФ латекс (ручной метод) | Ревматоидный Фактор (с латексом). Двухкомпонентный набор реагентов для определения RF | набор | 165 | 23000 | 3795000 | 3745500 | 3788500 | 0
6 | АСЛО латекс (ручной метод) | Антитела к стрептолизину O (с латексом). Двухкомпонентный набор реагентов для определения ASO | набор | 100 | 29000 | 2900000 | 2810000 | 2880000 | 0
7 | Контрольный раствор для специфических белков, (N) (ALB, C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM, TP.) 5*1 | Контрольный раствор для специфических белков, (N) (ALB, C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM, TP.) 5*1. | набор | 10 | 154200 | 1542000 | 1476000 | 1511000 | 0
8 | Контрольный раствор для специфических белков, (Р) (ALB, C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM, TP.) 5*1 | Контрольный раствор для специфических белков, (Р) (ALB, C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM, TP.) 5*1 | набор | 10 | 154200 | 1542000 | 1476000 | 1511000 | 0
9 | ТриплКонтроль L: 3х1 мл; H: 3х1 мл (ASO/CRP/RF) | ТриплКонтроль L: 3х1 мл; H: 3х1 мл (ASO/CRP/RF) | набор | 14 | 242000 | 3388000 | 3372600 | 3374000 | 0
10 | Общий белок (Биуретовый метод) 4*40 (650,опр) | Однокомпонентный набор реагентов для определения TP | набор | 4 | 11500 | 46000 | 42800 | 44000 | 19200
11 | Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) (Кинетический, УФ Метод)(4*35 +2*18) 550 опр | Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) (Кинетический, УФ Метод)(4*35 +2*18) Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT | набор | 5 | 19700 | 98500 | 91000 | 93500 | 44500
12 | Прямой билирубин Bil-D(метод VOX) 4*35 +2*18 | Однокомпонентный набор реагентов для определения Bil-D | набор | 2 | 29000 | 58000 | 54800 | 55600 | 0
13 | Общий билирубин Bil-T (Метод VOX) 4*35 +2*18 | Общий билирубин Bil-T (Метод VOX) 4*35 +2*18. Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX | набор | 2 | 29000 | 58000 | 54800 | 55600 | 0
14 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (Кинетический, УФ Метод) (4*35 +2*18) 550 опр | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (Кинетический, УФ Метод) (4*35 +2*18) 500 опр. Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST | набор | 5 | 20400 | 102000 | 91000 | 93500 | 44500
15 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) (Кинетический, модифицированный УФ метод) 4*35 +2*18 (500 опр) | Щелочная фосфатаза (ЩФ) (Кинетический, модифицированный УФ метод) 4*35 +2*18. Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP | набор | 2 | 14800 | 29600 | 27400 | 29000 | 17800
16 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) (Кинетический метод Szasz, стандартный кинетический УФ метод)(4*35 +2*18) 600 опр. | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) (Кинетический метод Szasz, стандартный кинетический УФ метод)(4*35 +2*18) 600 опр. Двухкомпонентный набор реагентов для определения GGT | набор | 1 | 29600 | 29600 | 26700 | 29000 | 8900
17 | Альфа-Амилаза (AMY) (Кинетический, УФ метод) (1*38 +1*10) 130 опр. | Альфа-Амилаза (AMY) (Кинетический, УФ метод) (1*38 +1*10) 130 опр. Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS | набор | 1 | 31700 | 31700 | 28700 | 29900 | 15000
18 | Общий холестерин (ТС) (конечная точка, холестеролоксидаза-пероксидаза) 4*40 (450 опр) | Однокомпонентный набор реагентов для определения TC (450 опр) | набор | 5 | 23900 | 119500 | 112000 | 114000 | 44000
19 | Триглицерид (ТГ) (Ферментативный колориметрический тест) 4*40 | Однокомпонентный набор реагентов для определения TG | набор | 1 | 43440 | 43440 | 41900 | 42500 | 14500
20 | Глюкоза Glu-GodPap (Глюкозидазный метод) (4*40 +2*20) 500 опр | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл | набор | 5 | 16800 | 84000 | 79500 | 80500 | 47500
21 | Мочевина (UREA) 4*35 +2*18 (360 ) | Мочевина (UREA) 4*35 +2*18. Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл | набор | 5 | 15200 | 76000 | 74500 | 75000 | 44500
22 | Креатинин CREA-J (Модифицированный метод Яффе) (3*35 +3*35) 450 | Креатинин CREA-J (Модифицированный метод Яффе) (3*35 +3*35) 590. Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-J. Объем рабочего раствора не менее 210мл | набор | 5 | 30235 | 151175 | 143500 | 148000 | 44500
23 | Мочевая кислота (UA) (уриказно-пероксидазный метод) 4*40 +2*20 (500) | Мочевая кислота (UA) (уриказно-пероксидазный метод) 4*40 +2*20. Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл | набор | 5 | 26410 | 132050 | 124500 | 126500 | 50000
24 | Креатинкиназа (Кинетический, УФ Метод) 2*40 +1*20 (300) | Креатинкиназа (Кинетический, УФ Метод) 2*40 +1*20. Однокомпонентный набор реагентов для определения CK-MB | набор | 2 | 42170 | 84340 | 82400 | 82600 | 0
25 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (Кинетический, УФ Метод) (IFCC) 4*35 +2*18 (450) | Лактатдегидрогеназа (LDG) (Кинетический, УФ Метод) (IFCC) 4*35 +2*18. Однокомпонентный набор реагентов для определения LDH. Объем рабочего раствора не менее 140мл. | набор | 1 | 33740 | 33740 | 32000 | 32200 | 8900
26 | Ферритин с калибратором Мини R1:1*12мл+R2:1*7мл + Cal:4х 2 мл | Ферритин (Fer) (1х25;1х12.5). Однокомпонентный набор реагентов для определения Fer. Объем рабочего раствора не менее 110мл. | набор | 1 | 241700 | 241700 | 232000 | 235100 | 0
27 | Кальций (Ca) (Колориметрический метод (Арсеназо lll)) (4*40) 450 опр. | Кальций (Ca) (Колориметрический метод (Арсеназо lll)) (4*40) 490 опр. Однокомпонентный набор реагентов для определения Ca. Объем рабочего раствора не менее 160мл. | набор | 2 | 14985 | 29970 | 28000 | 29000 | 19600
28 | Железо с калибратором и контролем R1: 2х40 мл+R2: 1х16 мл + Calibrator 1х1.5 мл+Control 1х5 мл | Железо (FE) (Кинетический, УФ Метод) *(Fe) (C and Q) 260 опр. 2×40+1×16 (incl. cal 1×1.5 + Control 1×5) Однокомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 140мл | набор | 1 | 24380 | 24380 | 24000 | 24150 | 0
29 | Калий (ручной метод) | Однокомпонентный набор реагентов для определения Кa. Объем рабочего раствора не менее 180мл | набор | 13 | 43500 | 565500 | 552500 | 553800 | 0
30 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл (N) | Раствор контроля (N) для анализатора 6×5 | набор | 6 | 150980 | 905880 | 888000 | 898800 | 0
31 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл (P) | Раствор контроля (Р) для анализатора 10×5 | набор | 6 | 150980 | 905880 | 888000 | 898800 | 0
32 | Мульти калибратор 10×3 | *(ALB, ALP, ALT, AMY, AST, DBVOX, TB-VOX, Ca, TC, CK, Crea-Jaff, Crea-S, GLU-O,GGT, LDH-L, Mg, P, TP, TG, Urea, UA, CHE) 10×3 | набор | 6 | 150980 | 905880 | 840000 | 855600 | 0
33 | Моющий раствор 1 литр "Detergent" CD80 | Моющий раствор 1 литр "Detergent" CD80. Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Набор концентрированного реагента должен быть фасовкой не менее 1-ти флаконов по 1 литру | флакон | 50 | 36740 | 1837000 | 1780000 | 1805000 | 0
34 | Для гематологич . анализатора BC 3000 Диюлент 20 литов | Дилюент М-30D для гематологического анализатора для ВS-200Е 20 литров. Специальный разбавитель марки M30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. | упаковка | 10 | 31990 | 319900 | 300000 | 304000 | 0
35 | Лизирующий р-р 500мл | Специальный жидкий реагент марки M30 CFL, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды | флакон | 10 | 33430 | 334300 | 320000 | 325000 | 0
36 | Моющий раствор 20 литров Rinse | Специальный реагент марки M30 R предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ | упаковка | 5 | 33560 | 167800 | 157500 | 164000 | 0
37 | Чистящий раствор (17 мл) | Специальный реагент марки Lysing Reagent предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ | флакон | 10 | 2700 | 27000 | 25000 | 26000 | 0
38 | Кровь контрольная B30, 3*3,0 ml (L, N, H) | Контрольная кровь для гемат анализатора для ВS-200Е | набор | 7 | 76300 | 534100 | 517300 | 519400 | 0
39 | Краска Романовского | Краска Романовского | набор | 1 | 13450 | 13450 | 12000 | 13000 | 0
40 | Фиксатор по Май-Грюнвальду | Мазки, фиксированные в метиловом спирте, окрашивают раствором (1 мл готовой жидкой краски + 2 мл основного буферного раствора + 47 мл дистиллированной воды) в течение 40—120 мин (продолжительность окрашивания подбирают эмпирически). Пользуются фосфатным буфером, но рН буфера зависит от вида мазка: для мазка костного мозга — 5,8—6,0, для мазка крови — 6,4—6,5, для выявления простейших — 6,8, малярийного плазмодия — 7,0—7,2. | набор | 1 | 9400 | 9400 | 9000 | 9100 | 0
41 | Группа крови (цоликлоновый метод ) анти-А | Группа крови (цоликлоновый метод) анти-А | набор | 2 | 7700 | 15400 | 12000 | 14000 | 0
42 | Группа крови (цоликлоновый метод ) анти-В | Группа крови (цоликлоновый метод ) анти-В | набор | 2 | 7700 | 15400 | 12000 | 14000 | 0
43 | Группа крови (цоликлоновый метод ) анти-АВ | Группа крови (цоликлоновый метод ) анти-АВ | набор | 2 | 7700 | 15400 | 12000 | 14000 | 0
44 | Группа крови (цоликлоновый метод ) анти –Д супер | Группа крови (цоликлоновый метод ) анти –Д супер | набор | 2 | 7700 | 15400 | 12000 | 14000 | 0
45 | Тест полоски для общий анализ мочи ClINITEK Statust | Тест полоски для общий анализ мочи ClINITEK Statust Четкое определение аномальных и положительных результатов облегчает принятие решения и позволяет предпринимать необходимые действия немедленно | набор | 25 | 27140 | 678500 | 650000 | 667500 | 0
46 | Контроли для мочевого анализатора ClINITEK Statust | Контроли для мочевого анализатора ClINITEK Status Четкое определение аномальных и положительных результатов облегчает принятие решения и позволяет предпринимать необходимые действия немедленноt | набор | 12 | 124515 | 1494180 | 1470000 | 1480800 | 0
47 | Сульфосалицыловая кислота | Представляет собой бесцветные игольчатые кристаллы, хорошо растворимые в воде, ацетоне, этаноле и диэтиловом эфир | набор | 1 | 16600 | 16600 | 16400 | 16500 | 0
48 | Термобумага для анализатора | Диаграмная термолента для самописцев 49ммх20м | рулон | 150 | 400 | 60000 | 56250 | 57000 | 0
49 | Лампы ВС-200 | Галогеновая вольфрамовая лампа, обратная оптика, дифракционная фотометрия | шт | 4 | 173000 | 692000 | 680000 | 684000 | 504000
50 | Игла | Игла пробозаборника BS200 | шт | 2 | 368000 | 736000 | 700000 | 850000 | 0
40 166 665 39 297 550 39 763 150
5. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым будет заключен договор и цена договора согласно представленному ценовому предложению:
№ п/п | Наименование потенциального поставщика |  | Адрес потенциального поставщика |  |  | Цена, тенге
1 | ТОО"Байсат Медикал" |  | г.Алматы, ул. Карасай батыра, д.180,кв.115 Тел:7(727)327-49-99 |  |  | 37674050
2 | ТОО"ДиАКиТ" |  | Карагандинская облость, г. Караганда,Октябрьский район, микрорайон 19, строение 40А телефон 7 7212 378602 |  |  | 927400
6. Потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не было.
7. Победитель по лоту № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50 - ТОО "Байсат Медикал";; Победитель по лоту №10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,49 -ТОО"ДиАКиТ" представляет организатору закупа в течении десяти календарных дней со дня признания победителем документы подтверждающие соответствие квалификационным .
требованиям, согласно п. 113 гл. 10 ППРК №1729 от 30.10.2009г. В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.
8. Заказчику ГКП на ПХВ "Городской ревматологический центр" УОЗ г.Алматы в течении трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным
требованиям направить потенциальному поставщику/победителю подписанный договор закупа.
Председатель комисси:
Заместитель главного врача по лечебной работе |  | Ахметова Ж.С.
Член комиссии
Главная медициская сестра |  | Рыскелдиева Ф.Ж.
Провизор |  | Ермолданова С.Ж.
Зав лабаратори |  | Ефанова Е.С.
Секретарь комисси
Бухгалтер по гос. Закупкам |  | Тасырова А.К.